Приложение № 1.2.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

на обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет:

„Доставка на материали за освежителни ремонти на работни помещения на МВнР- ЦУ”

по Обособена позиция № 2:

„Доставка на материали за склад „Строителни материали”

Изисквания

По Обособена позиция № 2 е предвидено да се извърши доставка на необходимия минимум материали, липсващи в склад „Строителни материали” на МВнР и свързани с извършваните освежителни ремонти на работни и сервизни  помещения в министерството.

Пълно и подробно описание на изискваните продукти и количествата им е дадено в таблицата за Количествено-стойностна сметка в Образец № 1.2 на Ценово предложение по Обособена позиция № 2 на обществената поръчка.

Доставката на гранитогрес и фугираща смес е необходима изцяло за подмяна на подовата настилка (мокет) в кафе-бар „Зимна градина”.

Подовите плочки гранитогрес трябва да бъдат I-во качество, неполирани, за сухи вътрешни помещения.

Цветът на плочките следва да е бежов или кафяв – по избор на възложителя след подписване на договора.

Размерът на плочките трябва да бъде квадрат със страна с дължина от минимум 30 см до максимум 40 см и с дебелина минимум 7 мм.

Изискваното количество подови плочки гранитогрес е 245 м2.

Участникът трябва да приложи към техническото си предложение мостри на предложения от него неполиран гранитогрес, I-во качество, с различни цветове (в бежово и кафяво), цветен каталог, съдържащ цветовата гама(включително в бежово и кафяво) на предложените подови плочки от гранитогрес, заверени от участника копия на документи от техническата документация на производителя за предложения от участника гранитогрес: сертификат или декларация за експлоатационните показатели и техническа спецификация на продукта.

Мострите следва да са с оригинален търговски етикет, определящ качествата на гранитогреса и названието на производителя.

След сключване на договора плочите се доставят след предварително одобрен подбор от възложителя на мостри по цвят.

Техническите характеристики на предложените продукти трябва да отговарят на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325/06.12.2006 г., посл. изменение бр. 60 от 2014 г. на ДВ.

Строителните материали и инвентар следва да са годни за предвижданата за тях употреба.

При доставката строителните материали трябва да бъдат придружени с технически спецификации на производителя и с указания за употреба, на български език. Участникът трябва да може да представи при поискване сертификати за качество, декларации за експлоатационните показатели и протоколи от изпитвания на предложените от него строителни материали, издадени от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на материалите с нормативните изисквания.

Строителните продукти следва да притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в строежите.

Гаранционният срок за гранитогреса трябва да бъде минимум петнадесет години за заявеното количество.

Гаранционният срок за боите и лаковете трябва да е минимум една година за заявеното количество, тъй като същите поетапно ще се изразходват за освежаване на работните помещения.

Срок за доставка на изискваните по Обособена позиция № 2 продукти: 10 работни дни, считано от датата на сключване на договора.

Предложената от участника обща крайна цена следва да бъде изчислена със съответната обичайно предлагана от него търговска отстъпка.