Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Изисквания за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на инверторни климатизатори  за нуждите на ЦУ на МВнР”

- Предмет на поръчката

Предметът на обществената поръчка е доставка на инверторни климатизатори  за нуждите на ЦУ на МВнР по заявка, както следва:

- Климатизатор 9 BTU/ 3-4 KW;

- Климатизатор 12 BTU/4 KW;

- Климатизатор 18 BTU/ 5-6 KW;

- Климатизатор 22 BTU;

- Климатизатор 24 BTU.

Помещенията  в които ще се монтират съоръженията са функциониращи и в непрекъснат режим на работа.

Външното тяло да бъде монтирано на удобно за обслужване и ремонтни дейности място.

Климатизаторите да са инверторни и да работят ефективно през всички сезони от +40 до -15 градуса Целзий.

Климатизатора да е за стенен монтаж на вътрешното тяло , с ниво на шум до 65 dB.

Задължително да се запазва работният режим и да се стартира автоматично след прекъсване и възстановяване на електрозахранването.

Да бъдат с монофазно електрозахранване.

Кондензната тръба да е изведена от помещението в подходящо за целта място.

- Срок за изпълнение на поръчката, обем и интензивност на дейностите

Срокът за изпълнение на договора е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на същия от страните или до изчерпване на осигурения финансов ресурс.

Срок за доставка и монтаж - до три работни дни след направена заявка от Възложителя;

- Гаранционен срок – не по – малко от 36 месеца, считано от датата на монтаж на съответното оборудване;