ТИП 1 – 13бр.

ВЕРТИКАЛНИ СВЪРЗАНИ ВРАТА И ПРОЗОРЕЦ – ГОРНА ЛИНИЯ РАВНИ

| > | H=205 |
| --- | --- |

| > |  |
| --- | --- |

H=135

L=75                   L=75

L=90                   L=90

ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ И ФОРМА – MESURMENTS AND SHAPES ARE GIVEN TO MAKE ORIENTATION

МЯРКА ОТ МЯСТО – VERIFY ON FIELD

ТИП 2  - 13 бр.

|  | > | H=137 |
| --- | --- | --- |

L=80                   L=80                L=80

ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ И ФОРМА – MESURMENTS AND SHAPES ARE GIVEN TO MAKE ORIENTATION

МЯРКА ОТ МЯСТО – VERIFY ON FIELD

ТИП 3 – 6 бр.

|  | > | H=137 |
| --- | --- | --- |

L=93                   L=93                L=93

ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ И ФОРМА – MESURMENTS AND SHAPES ARE GIVEN TO MAKE ORIENTATION

МЯРКА ОТ МЯСТО – VERIFY ON FIELD

ТИП 4 – 6 бр.

НАКЛОНЕН ПРОЗОРЕЦ ПОД ЪГЪЛ ОКОЛО 30 ГРАДУСА СПРЯМО ХОРИЗОНТАЛНА РАВНИНА

L=95                            L=72                L=72                      L=95

|  |  |  | H=180 |
| --- | --- | --- | --- |

ДОЛЕН КРАЙ – ЛИНИЯ НА СВЪРЗАВАНЕ С ВЕРТИКАЛЕН ПРОЗОРЕЦ

ВЕРТИКАЛЕН ПРОЗОРЕЦ

ГОРЕН КРАЙ – ЛИНИЯ НА СВЪРЗАВАНЕ С НАКЛОНЕН ПРОЗОРЕЦ

|  | > |  | Н=137 |
| --- | --- | --- | --- |

L=95                            L=72                L=72                      L=95

ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ И ФОРМА – MESURMENTS AND SHAPES ARE GIVEN TO MAKE ORIENTATION

МЯРКА ОТ МЯСТО – VERIFY ON FIELD

ТИП 5 – 6 бр.

НАКЛОНЕН ПРОЗОРЕЦ ПОД ЪГЪЛ ОКОЛО 30 ГРАДУСА СПРЯМО ХОРИЗОНТАЛНА РАВНИНА

L=85                            L=75                L=75                      L=85

|  |  |  | H=180 |
| --- | --- | --- | --- |

ДОЛЕН КРАЙ – ЛИНИЯ НА СВЪРЗАВАНЕ С ВЕРТИКАЛЕН ПРОЗОРЕЦ

ВЕРТИКАЛЕН ПРОЗОРЕЦ

ГОРЕН КРАЙ – ЛИНИЯ НА СВЪРЗАВАНЕ С НАКЛОНЕН ПРОЗОРЕЦ

|  | > |  | Н=137 |
| --- | --- | --- | --- |

L=85                            L=75                L=75                      L=85

ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ И ФОРМА – MESURMENTS AND SHAPES ARE GIVEN TO MAKE ORIENTATION

МЯРКА ОТ МЯСТО – VERIFY ON FIELD

ТИП 6 – 7 бр.

|  | > | H=137 |
| --- | --- | --- |

L=100                   L=90                L=100

ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ И ФОРМА – MESURMENTS AND SHAPES ARE GIVEN TO MAKE ORIENTATION

МЯРКА ОТ МЯСТО – VERIFY ON FIELD

ТИП 7 – 2 бр.

ВЕРТИКАЛЕН ПРОЗОРЕЦ - СВЪРЗАНА НАДСТРОЙКА НА ВРАТА

L=180

H= 20

ДОЛНА ЛИНИЯ НАДСТРОЙКА СВЪРЗАНА С ГОРНА ЛИНИЯ ВРАТА

ГОРНА ЛИНИЯ НАДСТРОЙКА РАВНИ С ГОРНА ЛИНИЯ ПРОЗОРЕЦ

ВЕРТИКАЛНИ СВЪРЗАНИ ВРАТА И ПРОЗОРЕЦ, ГОРНА ЛИНИЯ ВРАТА СВЪРЗАНА С НАДСТРОЙКА

| > |  |
| --- | --- |

| > | H=210 |
| --- | --- |

H=170

L=75                   L=75

L=90                   L=90

ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ И ФОРМА – MESURMENTS AND SHAPES ARE GIVEN TO MAKE ORIENTATION

МЯРКА ОТ МЯСТО – VERIFY ON FIELD

ТИП 8 – 2 бр.

|  | > | H=170 |
| --- | --- | --- |

L=80                   L=80                L=80

ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ И ФОРМА – MESURMENTS AND SHAPES ARE GIVEN TO MAKE ORIENTATION

МЯРКА ОТ МЯСТО – VERIFY ON FIELD

ТИП 9 – 1 бр.

| > | H=150 |
| --- | --- |

L=90                   L=90

ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ И ФОРМА – MESURMENTS AND SHAPES ARE GIVEN TO MAKE ORIENTATION

МЯРКА ОТ МЯСТО – VERIFY ON FIELD

ТИП 10 – 3 бр.

| > | H=150 |
| --- | --- |

L=90                   L=90

ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ И ФОРМА – MESURMENTS AND SHAPES ARE GIVEN TO MAKE ORIENTATION

МЯРКА ОТ МЯСТО – VERIFY ON FIELD

ТИП 11 – 1 бр.

| > | H=210 |
| --- | --- |

L=90                   L=90

ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ И ФОРМА – MESURMENTS AND SHAPES ARE GIVEN TO MAKE ORIENTATION

МЯРКА ОТ МЯСТО – VERIFY ON FIELD

ТИП 12 – 1 бр.

| > | H=55 |
| --- | --- |

L=60             L=60

ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ И ФОРМА – MESURMENTS AND SHAPES ARE GIVEN TO MAKE ORIENTATION

МЯРКА ОТ МЯСТО – VERIFY ON FIELD

ТИП 13 – 1 бр.

| > |  | > | Н=170 |
| --- | --- | --- | --- |

L=95                            L=85                L=85                      L=95

ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ И ФОРМА – MESURMENTS AND SHAPES ARE GIVEN TO MAKE ORIENTATION

МЯРКА ОТ МЯСТО – VERIFY ON FIELD

ТИП 14 – 1 бр.

|  | > | H=170 |
| --- | --- | --- |

L=110                   L=100                L=110

ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ И ФОРМА – MESURMENTS AND SHAPES ARE GIVEN TO MAKE ORIENTATION

МЯРКА ОТ МЯСТО – VERIFY ON FIELD

ТИП 15 – 1 бр.

|  | > | H=170 |
| --- | --- | --- |

L=110                   L=100                L=110

ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ И ФОРМА – MESURMENTS AND SHAPES ARE GIVEN TO MAKE ORIENTATION

МЯРКА ОТ МЯСТО – VERIFY ON FIELD

ТИП 16 – 1 бр.

НАКЛОНЕН ПРОЗОРЕЦ ПОД ЪГЪЛ ОКОЛО 30 ГРАДУСА СПРЯМО ХОРИЗОНТАЛНА РАВНИНА

L=95              L=72            L=72                      L=95

|  |  |  | H=150 |
| --- | --- | --- | --- |

ДОЛЕН КРАЙ – ЛИНИЯ НА СВЪРЗАВАНЕ С ВЕРТИКАЛЕН ПРОЗОРЕЦ С ВРАТА

ВЕРТИКАЛЕН ПРОЗОРЕЦ С ВРАТА

ГОРЕН КРАЙ – ЛИНИЯ НА СВЪРЗАВАНЕ С НАКЛОНЕН ПРОЗОРЕЦ

ВЕРТИКАЛНИ СВЪРЗАНИ ВРАТА И ПРОЗОРЕЦ – ГОРНА ЛИНИЯ РАВНИ

| > | H=215 |
| --- | --- |

| > |  |
| --- | --- |

H=140

L=100                   L=84

L=75                   L=75

ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ И ФОРМА – MESURMENTS AND SHAPES ARE GIVEN TO MAKE ORIENTATION

МЯРКА ОТ МЯСТО – VERIFY ON FIELD

ТИП 17 – 1 бр.

ВРАТА H=258

ВРАТА ОТВАРЯЩА СЕ НА ВЕРТИКАЛНА ОС НА ВЪРТЕНЕ НАВЪТРЕ СВЪРЗАНА С ПРОЗОРЕЦ С РЕШЕТКА

ПРОЗОРЕЦ С РЕШЕТКА Н= 217

L=270

.    L=100

.

.

.

ВЕРТИКАЛНА ОС НА ВЪРТЕНЕ ПРИ ОТВАРЯНЕ

ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ И ФОРМА – MESURMENTS AND SHAPES ARE GIVEN TO MAKE ORIENTATION

МЯРКА ОТ МЯСТО – VERIFY ON FIELD

ТИП 18 – 1 бр.

ВРАТА МЕТАЛ H=220

ВРАТА ОТВАРЯЩА СЕ НА ВЕРТИКАЛНА ОС НА ВЪРТЕНЕ НАВЪН

.    L=100

.

.

.

ВЕРТИКАЛНА ОС НА ВЪРТЕНЕ ПРИ ОТВАРЯНЕ

ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ И ФОРМА – MESURMENTS AND SHAPES ARE GIVEN TO MAKE ORIENTATION

МЯРКА ОТ МЯСТО – VERIFY ON FIELD

ТИП 19 – 1 бр.

H=40

ВРАТА H=210

ВЪНШНА ВРАТА ОТВАРЯЩА СЕ НА ВЕРТИКАЛНА ОС НА ВЪРТЕНЕ НАВЪТРЕ СВЪРЗАНА С ПРОЗОРЕЦ

Н= 40

ПРОЗОРЕЦ Н= 150

L=75

L=110                 .

.

.

ВЕРТИКАЛНА ОС НА ВЪРТЕНЕ ПРИ ОТВАРЯНЕ

ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ И ФОРМА – MESURMENTS AND SHAPES ARE GIVEN TO MAKE ORIENTATION

МЯРКА ОТ МЯСТО – VERIFY ON FIELD

ТИП 20– 1 бр.

H=20

ВРАТА РЕШЕТКА H=215

ВЪТРЕШНА ВРАТА ОТВАРЯЩА СЕ НА ВЕРТИКАЛНА ОС НА ВЪРТЕНЕ НАВЪТРЕ СВЪРЗАНА С ПРОЗОРЕЦ

Н= 20

ПРОЗОРЕЦ РЕШЕТКА Н= 215

L=110                                  L=40

.

.

.

ВЕРТИКАЛНА ОС НА ВЪРТЕНЕ ПРИ ОТВАРЯНЕ

ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ И ФОРМА – MESURMENTS AND SHAPES ARE GIVEN TO MAKE ORIENTATION

МЯРКА ОТ МЯСТО – VERIFY ON FIELD

ТИП 21 – 1 бр.

|  | > |  | Н=180 |
| --- | --- | --- | --- |

L=85                            L=75                L=75                      L=85

ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ И ФОРМА – MESURMENTS AND SHAPES ARE GIVEN TO MAKE ORIENTATION

МЯРКА ОТ МЯСТО – VERIFY ON FIELD

ЗАМЕРВАНИЯТА НА ДОГРАМАТА СА ПРИ ПОГЛЕД ОТ ВЪТРЕ НА ВЪН, ПО ВЪТРЕШНИ РАЗМЕРИ, ДО КОИТО ИМА ДОСТЪП, КАТО СА ИЗМЕРЕНИ ПРЕДПОЛАГАЕМИ ОСИ. НЕОБХОДИМО Е ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ДА СЕ ИЗВЪРШИ МЯРКА ОТ МЯСТО /VERIFY ON FIELD - V.F./. ИЗМЕРВАНИЯТА СА В САНТИМЕТРИ.

L - ШИРИНА НА ЕЛЕМЕНТА

H –ВИСОЧИНА НА ЕЛЕМЕНТА

НЕОТВАРЯЕМ ЕЛЕМЕНТ

>

ОТВАРЯАЕМ ЕЛЕМЕНТ С ПЛЪЗГАНЕ И ПОКАЗАНА ПОСОКА НА ОТВАРЯНЕ